## Hoja1
No. | OBRA | INVERSIÓN | MUNICIPIO | % AVANCE
1 | REPOSICIÓN DE 3,705 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 460 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLAS DE MIRAMAR, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 8400432.32 | GUAYMAS | 75%
2 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE 1,898.80 ML DE 8", 10", 12 Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO LA ADUANA, LOCALIDAD DE ÁLAMOS, SONORA. | 3948514.38 | ÁLAMOS | 70%
3 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 772.98 ML DE 8", 12" Y 14"DE DIÁMETRO EN ARROYO "EL ENCANTITO", LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA. | 1820006.68 | ÁLAMOS | 70%
4 | COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 686 ML CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO EN SECTOR MAR DE CORTÉS AL NORTE DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. (PRIMERA ETAPA). | 6253608.45 | GUAYMAS | 70%
5 | CONSTRUCCIÓN DE 351.00 ML DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES CALLE 18 SECTOR CENTRO, AVENIDA SERDÁN Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 2838492.68 | GUAYMAS | 70%
6 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UN SUBCOLECTOR DE 10" Y UNA RED DE ATARJEA EN EL BULEVAR LAS VILLAS DEL BULEVAR BENITO JUÁREZ AL BULEVAR GARCÍA LÓPEZ. | 1720868.1432 | GUAYMAS | 50%
7 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y LÍNEA DE DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN ESTACIÓN CORRAL, MUNICIPIO DE CAJEME. | 400000 | CAJEME | 40%
8 | CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KM. DE 12" DE DIÁMETRO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE TANQUE ALGODONES Y EQUIPAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE REBOMBEO PRINCIPAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 16604002.79 | GUAYMAS | 75%
9 | REPOSICIÓN DE CRUCEROS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | 3366186.06 | EMPALME | 80%
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA ELECTRIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL RESERVORIO SUR EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA. | 5870983.81 | HERMOSILLO | 50%
11 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,040.00 ML DE 3" DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE BAMORI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA. | 1202365.06 | ARIVECHI | 100%
12 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1,351.81 ML DE 3" DE DIÁMETRO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA GASTO DE 1.40 L/S, EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | 1916391.02 | HERMOSILLO | 70%
13 | PERFORACIÓN DE POZO A 150 M. PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, SONORA. | 2752986.24 | JECOPACO | 100%
14 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO COSTERO DE 20 M. DE PROFUNDIDAD Y 200 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 4" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, HERMOSILLO, SONORA. | 1295733.17 | PUNTA CHUECA | 80%
15 | REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE 6 PLANTAS POTABILIZADORAS, (PRIMERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES DE BACANUCHI, BANÁMICHI, SAN FELIPE DE JESÚS, MAZOCAHUI, LA CAPILLA Y SAN RAFAEL, AFECTADAS POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA. | 6000000 | BACANUCHI, BANÁMICHI, SAN FELIPE DE JESÚS, MAZOCAHUI, LA CAPILLA, SAN RAFAEL | 60%
16 | ACCIONES DE DESINFECCIÓN (PROGRAMA AGUA LIMPIA) | 2637976 | VARIOS | 80%
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES, PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) DE AGUA POTABLE, EN ARIZPE, SONORA | 2369616.3249 | ARIZPE | 60%
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA LA CD. DE EMPALME SONORA | 3000000 | EMPALME | 50%
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA LA CD. DE GUAYMAS SONORA | 4500000 | GUAYMAS | 50%
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEMETRÍA PARA CONTROL SUPERVISORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CÁRCAMOS DE BOMBEO Y POZOS, INCLUYE CUARTO DE CONTROL Y RED INALÁMBRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS | 19900000 | GUAYMAS | 40%
21 | RESCATE DE LA MOTIVADO POR LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO DERIVADO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DESALADORA EN EMPALME, IMPORTE A PAGAR AL INHA | 200000 | GUAYMAS | 100%
22 | ADQUISICIÓN DE SCRUBBER PARA PROTECCIÓN DE EMERGENCIAS EN MANEJO DE GAS CLORO EN PLANTA POTABILIZADORA SUR EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA. | 8500000 | HERMOSILLO | 50%
23 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA; INCLUYE ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO POR EL MÉTODO DE SCHLUMBERGER PARA DEFINIR SITIOS DE INSTALACIÓN DE CAMAS ANÓDICAS DE POZO PROFUNDO; MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO MEDIANTE EL MÉTODO WENNER A 1, 2 Y 3 MTS DE PROFUNDIDAD A CADA KILÓMETRO; Y INGENIERÍA DE DETALLE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA. INCLUYE MEMORIA DE CÁLCULO, FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA | 11000000 | HERMOSILLO | 50%
24 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PANELES SOLARES (500 MODULOS SOLARES) PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA PLANTA POTABILIZADORA SUR EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO | 4650000 | HERMOSILLO
25 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 4000000 | SAN JAVIER | 40%
26 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN GUAYMAS, SAN CARLOS, VICAM Y EMPALME | 2000000 | GUAYMAS | 100%
27 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI ÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA | 75175553 | ALAMOS | 50%
28 | RECURSO ESTATAL DIRECTO PARA COMPLETAR EL IMPORTE DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUIÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA | 4052522.23 | ALAMOS | 50%
29 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI ÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA | 2508778 | ALAMOS | 50%
30 | CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A TRANSFORMADOR DE LA PLANTA DESALINIZADORA EN PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 400000 | HERMOSILLO | 100%
31 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PLANTAS POTABILIZADORAS EN LOCALIDADES DEL RÍO SONORA (ACONCHI, ARIZPE, BAVIÁCORA Y HUÉPAC), ESTADO DE SONORA. | 1000000 | ACONCHI, ARIZPE, BAVIÁCORA, HUÉPAC | 80%
32 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), PITIQUITO, ESTADO DE SONORA. | 600000 | PITIQUITO | 100%
33 | ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE GUAYMAS | 2000000 | GUAYMAS | 50%
34 | ESTUDIO DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA | 2500000 | NACOZARI DE GARCIA | 50%
35 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.54 L/S EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELÉM), GUAYMAS, SONORA. | 1670308.41 | GUAYMAS | 60%
36 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO, GUAYMAS, SONORA. | 2434373.82 | GUAYMAS | 60%
37 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, GUAYMAS, SONORA. | 1557013.85 | GUAYMAS | 60%
38 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.72 L/S EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, GUAYMAS, SONORA. | 1501828.05 | GUAYMAS | 60%
39 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.35 L/S EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, GUAYMAS, SONORA. | 1055167 | GUAYMAS | 60%
40 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.61 L/S EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA. | 1773112.22 | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 60%
41 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 6.21 L/S EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA. | 4704879.8505 | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 60%
42 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.63 L/S EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, GUAYMAS, SONORA. | 1811990.71 | HUIRIBIS | 60%
43 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.74 L/S EN LA LOCALIDAD DE TORIM, GUAYMAS, SONORA. | 2743010.0165 | TORIM | 60%
44 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.37 L/S EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, GUAYMAS, SONORA. | 1333468.1482 | GUASIMITAS | 60%
45 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. | 1000000 | EMPALME | 50%
46 | TERMINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EN BAHÍA DE KINO | 1500000 | HERMOSILLO | 50%
47 | TERMINACIÓN DE CAJAS DE INTERCONEXIÓN EN LAGUNAS DE OXIDACIÓN, PROTECCIÓN DE BORDOS CONTRA EROSIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN TAJIMADORA, MUNICIPIO DE GUAYMAS | 800000 | CAJEME | 100%
48 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE | 6394592 | ARIZPE | 40%
49 | AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS | 1795170.9976 | SAN FELIPE DE JESÚS | 40%
50 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553,82 M DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LPINEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA | 77594298.07 | ÁLAMOS | 40%
51 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE REGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA. | 2413466.95 | ÁLAMOS | 40%
52 | REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN DESAZOLVE DE 46.3 KM DE DRENES Y ENTRADAS DE AGUA EN LOS SUB RAMALES DEL DREN PESCADO Y DEL DREN VICTORIA EN EL DISTRITO DE RIEGO No.18, COLONIAS YAQUIS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | 4709096.2932 | DDR 018 | 58%
53 | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN DESAZOLVE DE 46.3 KILOMETROS DE DRENES Y ENTRADAS DE AGUA EN LOS SUB RAMALES DEL DREN PESCADO Y DEL DREN VICTORIA EN EL DISTRITO DE RIEGO No.18,COLONIAS YAQUIS,MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | 386488.32 | DDR 018 | 100%
54 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FLOTANTE.(1RA. ETAPA) EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO", EN EL ESTADO DE SONORA; CONTRATO A PRECIO ALZADO. | 32730864.62 | VARIOS | 100%
55 | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FLOTANTE (1RA ETAPA) EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO",EN EL ESTADO DE SONORA. | 1318547.15 | VARIOS | 100%
56 | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FLOTANTE EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO" (2DA ETAPA) PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE RIEGO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL ENVÍO DE VOLUMENES DE AGUA A LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI Y 041 RIO YAQUI | 133970401.23 | VARIOS | 30%
57 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FLOTANTE EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO" (2DA ETAPA) PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE RIEGO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL ENVÍO DE VOLUMENES DE AGUA A LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI Y 041 RIO YAQUI | 4268800 | VARIOS | 30%
58 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN PRESA EL HORNO | 177571.67 | VILLA PESQUEIRA | 100%
59 | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN VILLA PESQUEIRA | 133150.94 | VILLA PESQUEIRA | 100%