## Table 1
SISTEMA ESTATAL DE TELEVISIÓN SONORENSE
ROL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
Número | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO | LOCALIDADES | PERIODO | NÚMERO DE MANT. | ÁREA RESPONSABLE
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | LIMPIEZA DE EQUIPO Y CASETA; CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FUERA DE NORMATIVIDAD; VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE PUERTAS, VENTANAS, CERCAS, CERRADURAS, ETC. | REPARACIÓN AL TRANSMISOR, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN y ANTENAS; REPARACIONES AL RECEPTOR SATELITAL Y ANTENA PARABÓLICA. | BENJAMIN HILL,CARBO, IMURIS, MAGDALENA, QUEROBABI, SANTA ANA, ADIVINO,ARIVECHI, BACANORA, MAZATÁN, SAHUARIPA, SAN | ENERO-MARZO | 18 | DIRECCIÓN TÉCNICA
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | LIMPIEZA DE EQUIPO Y CASETA; VERIFICACIÓN DE NIVELES DE POTENCIA, VOLTAJES Y CORRIENTES DEL TRANSMISOR Y NIVELES DE SEÑALES DE VIDEO Y AUDIO; CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FUERA DE NORMATIVIDAD. | REPARACIÓN AL TRANSMISOR, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN y ANTENAS; REPARACIONES AL RECEPTOR SATELITAL Y ANTENA PARABÓLICA, ACONDICIONAMIENTO DE CASETAS Y ÁREA GENERAL. | GUAYMAS,ADIVINO,MA ZATAN, NACORI GRANDE, VILLA PESQUEIRA, SAN JAVIER, URES, CARBO, RAYÓN, QUEROBABI, BENJAMIN HILL, AGUA PRIETA, ARIZPE, BACOACHI, BAVIACORA, | ABRIL-JUNIO | 18 | DIRECCIÓN TÉCNICA
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | LIMPIEZA DE EQUIPO Y CASETA; CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FUERA DE NORMATIVIDAD; VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE PUERTAS, VENTANAS, CERCAS, CERRADURAS, INSPECCIÓN VISUAL DE CONEXIONES, ACCESORIOS Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN. | REPARACIÓN AL TRANSMISOR, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN y ANTENAS; REPARACIONES AL RECEPTOR SATELITAL Y ANTENA PARABÓLICA, REPARACIONES AL SISTEMA ELECTRÓNICO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. | BENJAMIN HILL, QUEROBABI, SAN LUIS RÍO COLORADO, CARBORCA, PEÑASCO, SONOYTA, ALAMOS,GUAYMAS, OQUITOA, SAN FELIPE, URES, MAGDALENA, NACO, SANTA ANA, AGUA PRIETA, BACADEHUACHI, BACERAC. | JULIO- SEPTIEMBRE | 18 | DIRECCIÓN TÉCNICA
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | LIMPIEZA DE EQUIPO Y CASETA; CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FUERA DE NORMATIVIDAD; VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE PUERTAS, VENTANAS, CERCAS, CERRADURAS, INSPECCIÓN VISUAL DE CONEXIONES, ACCESORIOS Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN. | REPARACIÓN AL TRANSMISOR, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN y ANTENAS; REPARACIONES AL RECEPTOR SATELITAL Y ANTENA PARABÓLICA, REPARACIONES AL SISTEMA ELECTRÓNICO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. | BENJAMIN HILL, QUEROBABI, SAN LUIS RÍO COLORADO, CARBORCA, PEÑASCO, SONOYTA, ALAMOS,GUAYMAS, OQUITOA, SAN FELIPE, URES, MAGDALENA, NACO, SANTA ANA, AGUA PRIETA, BACADEHUACHI, | OCTUBRE. DICIMEBRE | 18 | DIRECCIÓN TÉCNICA